## Slide 7
Solar PV Cost Projections, Real Dollars
$2019/kWac
Installed cost before incentives
Residential: <20kW
Commercial: between 20kW and 5 MW
| Residential | Commercial
2019 | 3764.4709 | 2688.8679
2020 | 3469.4802 | 2463.6095
2021 | 3265.4094 | 2310.7299
2022 | 3090.3049 | 2181.2689
2023 | 2931.166 | 2050.7288
2024 | 2864.4249 | 2004.0348
2025 | 2794.5792 | 1952.8873
2026 | 2762.5807 | 1935.3762
2027 | 2712.9263 | 1899.2111
2028 | 2675.6089 | 1875.2733
2029 | 2639.9902 | 1852.6987
2030 | 2605.98 | 1830.1798
2031 | 2573.4924 | 1807.7259
2032 | 2541.1331 | 1786.5195
2033 | 2511.4773 | 1767.6358
2034 | 2466.8206 | 1734.1134
2035 | 2425.344 | 1702.2965
2036 | 2384.4773 | 1673.1705
2037 | 2345.3834 | 1644.4883
2038 | 2310.2613 | 1617.2671
2039 | 2275.5226 | 1592.431
2040 | 2244.4415 | 1568.8637
2041 | 2213.5961 | 1547.452
2042 | 2185.0757 | 1526.2021
2043 | 2159.7613 | 1506.9398
2044 | 2134.4668 | 1487.7634
2045 | 2112.1218 | 1470.4192

## Slide 8
Storage Cost Projections, Real Dollars
$2019/kWh
Installed cost before incentives
Residential: <20kW, 2 hours
Commercial: between 20kW and 5 MW, 2 hours
| Residential Paired with PV | Commercial Paired with PV
2019 | 1254.66 | 964.26
2020 | 1177.7191 | 906.8308
2021 | 1078.105 | 825.9904
2022 | 1010.9344 | 764.5603
2023 | 958.2418 | 723.4966
2024 | 918.4829 | 689.0827
2025 | 879.7503 | 655.5735
2026 | 852.8043 | 639.3492
2027 | 821.9636 | 613.3687
2028 | 797.1717 | 593.3264
2029 | 768.106 | 568.9021
2030 | 745.0188 | 550.3507
2031 | 717.3239 | 532.0945
2032 | 695.4091 | 514.3972
2033 | 674.1253 | 497.235
2034 | 653.4394 | 480.5768
2035 | 637.7024 | 468.7758
2036 | 617.8792 | 452.799
2037 | 603.2044 | 441.8829
2038 | 584.61 | 426.9617
2039 | 570.4945 | 416.4358
2040 | 556.7247 | 406.1739
2041 | 544.0484 | 396.9255
2042 | 531.6607 | 387.8877
2043 | 519.5551 | 379.0557
2044 | 507.7251 | 370.4248
2045 | 496.1644 | 361.9904

## Slide 9
Examples of Residential PV+Storage System Costs, Real Dollars
2019
Installed cost before incentives
| Residential 5 kW PV paired with 13.5 kWh Storage | Residential 7.6 kW PV paired with 27 kWh Storage
2019 | 35760.2648 | 61231.1392
2020 | 33246.6095 | 56988.7473
2021 | 30881.4645 | 52847.8415
2022 | 29099.139 | 49770.6118
2023 | 27592.0938 | 47191.1475
2024 | 26721.6428 | 45650.1831
2025 | 25849.525 | 44112.3096
2026 | 25325.7621 | 43168.5261
2027 | 24661.1401 | 41989.2933
2028 | 24139.863 | 41061.0929
2029 | 23569.3814 | 40034.6805
2030 | 23087.6536 | 39175.9365
2031 | 22551.3351 | 38208.9646
2032 | 22093.6883 | 37393.248
2033 | 21658.078 | 36614.4851
2034 | 21155.5342 | 35737.2597
2035 | 20735.7023 | 35012.8765
2036 | 20263.7562 | 34186.8876
2037 | 19870.1766 | 33508.2285
2038 | 19443.5409 | 32757.8447
2039 | 19079.2883 | 32126.8278
2040 | 18737.9913 | 31532.5982
2041 | 18412.6337 | 30968.5883
2042 | 18102.7978 | 30429.7533
2043 | 17812.7997 | 29922.6172
2044 | 17526.6224 | 29422.7994
2045 | 17258.8287 | 28952.4008