## Slide 6 graph data
Oʻahu July 2020 IGP Sales Forecast (GWh Sales)
Year | Recorded | IGP Mar 2020 | IGP Jul 2020 | % YOY Chg | Jul20 % YOY Chg
1983 | 5230.7
1984 | 5330.9 |  |  | 1.916%
1985 | 5336.3 |  |  | 0.1013%
1986 | 5625.4 |  |  | 5.418%
1987 | 5804.3 |  |  | 3.18%
1988 | 6095.7 |  |  | 5.02%
1989 | 6254.2 |  |  | 2.6%
1990 | 6470.6 |  |  | 3.46%
1991 | 6539 |  |  | 1.057%
1992 | 6650.4 |  |  | 1.704%
1993 | 6607.4 |  |  | -0.6466%
1994 | 6797.4 |  |  | 2.876%
1995 | 6962.8 |  |  | 2.433%
1996 | 7091.1 |  |  | 1.843%
1997 | 7040.3 |  |  | -0.7164%
1998 | 6938.3 |  |  | -1.449%
1999 | 6997.9 |  |  | 0.859%
2000 | 7211.8 |  |  | 3.057%
2001 | 7276.7 |  |  | 0.8999%
2002 | 7390.4 |  |  | 1.563%
2003 | 7522.2 |  |  | 1.783%
2004 | 7732.8 |  |  | 2.8%
2005 | 7721.3 |  |  | -0.1487%
2006 | 7700.6 |  |  | -0.2681%
2007 | 7675.4 |  |  | -0.3272%
2008 | 7556 |  |  | -1.556%
2009 | 7377.5 |  |  | -2.362%
2010 | 7277.2 |  |  | -1.36%
2011 | 7242.3 |  |  | -0.4796%
2012 | 6976 |  |  | -3.677%
2013 | 6858.5 |  |  | -1.684%
2014 | 6781.7 |  |  | -1.12%
2015 | 6754.1 |  |  | -0.407%
2016 | 6660.2345 |  |  | -1.39%
2017 | 6548.6582 |  |  | -1.675%
2018 | 6525.7 |  |  | -0.3506%
2019 | 6563.1 | 6563.1 | 6563.1 | 0.5731%
2020 |  | 6467.3 | 5802.9 |  | -11.58%
2021 |  | 6416.3 | 6232.7 |  | 7.407%
2022 |  | 6430.9 | 6328.3 |  | 1.534%
2023 |  | 6457.8 | 6366.3 |  | 0.6005%
2024 |  | 6522.4 | 6441.8 |  | 1.186%
2025 |  | 6589.1 | 6520.7 |  | 1.225%
2026 |  | 6599.3 | 6599.3 |  | 1.205%
2027 |  | 6611.7 | 6611.7 |  | 0.1879%
2028 |  | 6645.4 | 6645.4 |  | 0.5097%
2029 |  | 6681.3 | 6681.3 |  | 0.5402%
2030 |  | 6753.4 | 6753.4 |  | 1.079%
2031 |  | 6787.6 | 6787.6 |  | 0.5064%
2032 |  | 6823.7 | 6823.7 |  | 0.5319%
2033 |  | 6878.7 | 6878.7 |  | 0.806%
2034 |  | 6922.7 | 6922.7 |  | 0.6397%
2035 |  | 6977.2 | 6977.2 |  | 0.7873%
2036 |  | 7058.3 | 7058.3 |  | 1.162%
2037 |  | 7111.8 | 7111.8 |  | 0.758%
2038 |  | 7185.8 | 7185.8 |  | 1.041%
2039 |  | 7285.8 | 7285.8 |  | 1.392%
2040 |  | 7431.7 | 7431.7 |  | 2.003%
2041 |  | 7512 | 7512 |  | 1.081%
2042 |  | 7637.3 | 7637.3 |  | 1.668%
2043 |  | 7776.4 | 7776.4 |  | 1.821%
2044 |  | 7945.5 | 7945.5 |  | 2.175%
2045 |  | 8079.3 | 8079.3 |  | 1.684%
2046 |  | 8237.1 | 8237.1 |  | 1.953%
2047 |  | 8396.3 | 8396.3 |  | 1.933%
2048 |  | 8574.4 | 8574.4 |  | 2.121%
2049 |  | 8695.7 | 8695.7 |  | 1.415%
2050 |  | 8822.3 | 8822.3 |  | 1.456%

## Slide 6 by layers
Oʻahu July 2020 IGP Sales Forecast By Layers (GWh Sales)
[7 empty] | Customer Level | YOY
Year | Recorded | Underlying * | DER/BESS | EE | EV | eBus | Sales Forecast | % Chg
1983 | 5230.7 | [5 empty] | 5230.7
1984 | 5330.9 | [5 empty] | 5330.9 | 1.916%
1985 | 5336.3 | [5 empty] | 5336.3 | 0.1013%
1986 | 5625.4 | [5 empty] | 5625.4 | 5.418%
1987 | 5804.3 | [5 empty] | 5804.3 | 3.18%
1988 | 6095.7 | [5 empty] | 6095.7 | 5.02%
1989 | 6254.2 | [5 empty] | 6254.2 | 2.6%
1990 | 6470.6 | [5 empty] | 6470.6 | 3.46%
1991 | 6539 | [5 empty] | 6539 | 1.057%
1992 | 6650.4 | [5 empty] | 6650.4 | 1.704%
1993 | 6607.4 | [5 empty] | 6607.4 | -0.6466%
1994 | 6797.4 | [5 empty] | 6797.4 | 2.876%
1995 | 6962.8 | [5 empty] | 6962.8 | 2.433%
1996 | 7091.1 | 7094.7 |  | -3.6 |  |  | 7091.1 | 1.843%
1997 | 7040.3 | 7068.7 |  | -28.4 |  |  | 7040.3 | -0.7164%
1998 | 6938.3 | 6989.3 |  | -51 |  |  | 6938.3 | -1.449%
1999 | 6997.9 | 7068.3 |  | -70.4 |  |  | 6997.9 | 0.859%
2000 | 7211.8 | 7303.3 |  | -91.5 |  |  | 7211.8 | 3.057%
2001 | 7276.7 | 7386.5 | 0 | -109.8 |  |  | 7276.7 | 0.8999%
2002 | 7390.4 | 7511.8 | 0 | -121.4 |  |  | 7390.4 | 1.563%
2003 | 7522.2 | 7658 | 0 | -135.8 |  |  | 7522.2 | 1.783%
2004 | 7732.8 | 7883.6 | 0 | -150.8 |  |  | 7732.8 | 2.8%
2005 | 7721.3 | 7894.3 | -0.1 | -172.9 |  |  | 7721.3 | -0.1487%
2006 | 7700.6 | 7903.3 | -0.5 | -202.2 |  |  | 7700.6 | -0.2681%
2007 | 7675.4 | 7944.2 | -3 | -265.8 |  |  | 7675.4 | -0.3272%
2008 | 7556 | 7949 | -6.7 | -386.3 |  |  | 7556 | -1.556%
2009 | 7377.5 | 7887.6 | -17 | -493.1 |  |  | 7377.5 | -2.362%
2010 | 7277.2 | 7870.4 | -29.2 | -564 |  |  | 7277.2 | -1.36%
2011 | 7242.3 | 7926.4 | -57.6 | -627.4 | 0.9 |  | 7242.3 | -0.4796%
2012 | 6976 | 7829.5 | -130.8 | -725.2 | 2.5 |  | 6976 | -3.677%
2013 | 6858.5 | 7976.4 | -318.8 | -803.3 | 4.2 |  | 6858.5 | -1.684%
2014 | 6781.7 | 8123.6 | -464.5 | -883.1 | 5.7 |  | 6781.7 | -1.12%
2015 | 6754.1 | 8280.1 | -572 | -962.9 | 8.9 |  | 6754.1 | -0.407%
2016 | 6660.2 | 8353.2345 | -664.5 | -1040.4 | 11.9 |  | 6660.2 | -1.39%
2017 | 6548.7 | 8439.7582 | -784.6 | -1122.4 | 15.9 |  | 6548.7 | -1.674%
2018 | 6525.7 | 8512.8 | -800.7 | -1206.1 | 19.7 |  | 6525.7 | -0.3512%
2019 | 6563.1 | 8704.7 | -875.3 | -1292.2 | 25.7 | 0.2 | 6563.1 | 0.5731%
2020 |  | 8106.2148 | -936.5 | -1395.9 | 29.6 | 0.4 | 5803.8148 | -11.57%
2021 |  | 8690.4995 | -986.1 | -1509.4 | 34.3 | 3.6 | 6232.8995 | 7.393%
2022 |  | 8935.6249 | -1042.8 | -1613.2 | 41.1 | 8.3 | 6329.0249 | 1.542%
2023 |  | 9094.2919 | -1085.9 | -1702.8 | 49.2 | 11.7 | 6366.4919 | 0.592%
2024 |  | 9275.8179 | -1115.2 | -1793.4 | 59.7 | 15.5 | 6442.4179 | 1.193%
2025 |  | 9456.3033 | -1140.7 | -1886.7 | 72.1 | 20 | 6521.0033 | 1.22%
2026 |  | 9638.2 | -1170.2 | -1980.1 | 87.6 | 23.8 | 6599.3 | 1.201%
2027 |  | 9745.4 | -1200.3 | -2066.9 | 105.8 | 27.7 | 6611.7 | 0.1879%
2028 |  | 9873.4 | -1233.7 | -2153.1 | 127.1 | 31.7 | 6645.4 | 0.5097%
2029 |  | 9988.4 | -1262.6 | -2231.7 | 151.8 | 35.4 | 6681.3 | 0.5402%
2030 |  | 10132.9 | -1293.4 | -2307.3 | 180.2 | 41 | 6753.4 | 1.079%
2031 |  | 10237 | -1323.5 | -2382.9 | 212.1 | 44.9 | 6787.6 | 0.5064%
2032 |  | 10345 | -1356.2 | -2462.2 | 248.2 | 48.9 | 6823.7 | 0.5319%
2033 |  | 10447.2 | -1380.4 | -2530.2 | 289.3 | 52.8 | 6878.7 | 0.806%
2034 |  | 10532.7 | -1406.6 | -2595.3 | 335.3 | 56.6 | 6922.7 | 0.6397%
2035 |  | 10616.7 | -1432.8 | -2654.1 | 386.7 | 60.7 | 6977.2 | 0.7873%
2036 |  | 10731 | -1461.2 | -2712.9 | 440.1 | 61.3 | 7058.3 | 1.162%
2037 |  | 10791.8 | -1481.2 | -2760 | 499.4 | 61.8 | 7111.8 | 0.758%
2038 |  | 10874.7 | -1504.1 | -2809.2 | 562.2 | 62.2 | 7185.8 | 1.041%
2039 |  | 10972.2 | -1525.8 | -2860.6 | 637.1 | 62.9 | 7285.8 | 1.392%
2040 |  | 11110 | -1550.6 | -2917.1 | 724.4 | 65 | 7431.7 | 2.003%
2041 |  | 11151.5 | -1568 | -2963.1 | 826.2 | 65.4 | 7512 | 1.081%
2042 |  | 11231.6 | -1588.2 | -3011.8 | 939.9 | 65.8 | 7637.3 | 1.668%
2043 |  | 11322 | -1608.3 | -3057.5 | 1053.8 | 66.4 | 7776.4 | 1.821%
2044 |  | 11443.3 | -1630.1 | -3105.2 | 1170.3 | 67.2 | 7945.5 | 2.175%
2045 |  | 11499.1 | -1643.2 | -3142.1 | 1297 | 68.5 | 8079.3 | 1.684%
2046 |  | 11582 | -1659 | -3183.4 | 1429.2 | 68.3 | 8237.1 | 1.953%
2047 |  | 11661.9 | -1674.2 | -3222.8 | 1563.1 | 68.3 | 8396.3 | 1.933%
2048 |  | 11772.5 | -1692.1 | -3266.3 | 1691.9 | 68.4 | 8574.4 | 2.121%
2049 |  | 11822.9 | -1701.4 | -3297.3 | 1803.2 | 68.3 | 8695.7 | 1.415%
2050 |  | 11904.7 | -1713.9 | -3332.2 | 1895.3 | 68.4 | 8822.3 | 1.456%
* excluding previously acquired and future layers

## Slide 7 graph data
Oʻahu July 2020 IGP Peak Forecast (Net MW)
Year | Recorded | March 2020 IGP | July 2020 IGP | % YOY Chg | July 2020 IGP % YOY Chg
1991 | 1088
1992 | 1129 |  |  | 3.768%
1993 | 1123 |  |  | -0.5314%
1994 | 1140 |  |  | 1.514%
1995 | 1158 |  |  | 1.579%
1996 | 1166 |  |  | 0.6908%
1997 | 1176 |  |  | 0.8576%
1998 | 1131 |  |  | -3.827%
1999 | 1120 |  |  | -0.9726%
2000 | 1164 |  |  | 3.929%
2001 | 1191 |  |  | 2.32%
2002 | 1204 |  |  | 1.092%
2003 | 1242 |  |  | 3.156%
2004 | 1281 |  |  | 3.14%
2005 | 1230 |  |  | -3.981%
2006 | 1265 |  |  | 2.846%
2007 | 1216 |  |  | -3.874%
2008 | 1186 |  |  | -2.467%
2009 | 1213 |  |  | 2.277%
2010 | 1162 |  |  | -4.204%
2011 | 1141 |  |  | -1.807%
2012 | 1141 |  |  | 0%
2013 | 1144 |  |  | 0.2629%
2014 | 1165 |  |  | 1.836%
2015 | 1204 |  |  | 3.348%
2016 | 1192 |  |  | -0.9967%
2017 | 1184 |  |  | -0.6711%
2018 | 1190 |  |  | 0.5068%
2019 | 1193 | 1193 | 1193 | 0.2521%
2020 |  | 1174 | 1084 |  | -9.137%
2021 |  | 1177.7 | 1126.8 |  | 3.948%
2022 |  | 1183.7 | 1202.9 |  | 6.754%
2023 |  | 1191.2 | 1211.6 |  | 0.7233%
2024 |  | 1198.7 | 1223.6 |  | 0.9904%
2025 |  | 1224.8 | 1250.5 |  | 2.198%
2026 |  | 1231.6 | 1231.6 |  | -1.511%
2027 |  | 1240 | 1240 |  | 0.682%
2028 |  | 1240.5 | 1240.5 |  | 0.04032%
2029 |  | 1251.5 | 1251.5 |  | 0.8867%
2030 |  | 1271.6 | 1271.6 |  | 1.606%
2031 |  | 1295.3 | 1295.3 |  | 1.864%
2032 |  | 1308.4 | 1308.4 |  | 1.011%
2033 |  | 1329 | 1329 |  | 1.574%
2034 |  | 1340.2 | 1340.2 |  | 0.8427%
2035 |  | 1352.7 | 1352.7 |  | 0.9327%
2036 |  | 1387.4 | 1387.4 |  | 2.565%
2037 |  | 1420.6 | 1420.6 |  | 2.393%
2038 |  | 1439 | 1439 |  | 1.295%
2039 |  | 1466.3 | 1466.3 |  | 1.897%
2040 |  | 1489.4 | 1489.4 |  | 1.575%
2041 |  | 1519.8 | 1519.8 |  | 2.041%
2042 |  | 1571.4 | 1571.4 |  | 3.395%
2043 |  | 1634.4 | 1634.4 |  | 4.009%
2044 |  | 1678.4 | 1678.4 |  | 2.692%
2045 |  | 1702.9 | 1702.9 |  | 1.46%
2046 |  | 1746.9 | 1746.9 |  | 2.584%
2047 |  | 1793 | 1793 |  | 2.639%
2048 |  | 1875.6 | 1875.6 |  | 4.607%
2049 |  | 1905.5 | 1905.5 |  | 1.594%
2050 |  | 1934.9 | 1934.9 |  | 1.543%

## Slide 7 by layers
Oʻahu July 2020 IGP Peak Forecast By Layer (Net MW)
YOY
Year | Recorded | Underlying * | DER/BESS | EE | EV | eBus | Peak Forecast | % Chg
1991 | 1088 | [5 empty] | 1088
1992 | 1129 | [5 empty] | 1129 | 3.768%
1993 | 1123 | [5 empty] | 1123 | -0.5314%
1994 | 1140 | [5 empty] | 1140 | 1.514%
1995 | 1158 | [5 empty] | 1158 | 1.579%
1996 | 1166 | 1168 |  | -2 |  |  | 1166 | 0.6908%
1997 | 1176 | 1183 |  | -7 |  |  | 1176 | 0.8576%
1998 | 1131 | 1142 |  | -11 |  |  | 1131 | -3.827%
1999 | 1120 | 1135 |  | -15 |  |  | 1120 | -0.9726%
2000 | 1164 | 1183 |  | -19 |  |  | 1164 | 3.929%
2001 | 1191 | 1214 |  | -23 |  |  | 1191 | 2.32%
2002 | 1204 | 1231 |  | -27 |  |  | 1204 | 1.092%
2003 | 1242 | 1272 |  | -30 |  |  | 1242 | 3.156%
2004 | 1281 | 1315 |  | -34 |  |  | 1281 | 3.14%
2005 | 1230 | 1268 |  | -38 |  |  | 1230 | -3.981%
2006 | 1265 | 1308 |  | -43 |  |  | 1265 | 2.846%
2007 | 1216 | 1275 |  | -59 |  |  | 1216 | -3.874%
2008 | 1186 | 1253 |  | -85 |  |  | 1186 | -2.467%
2009 | 1213 | 1314 |  | -102 |  |  | 1213 | 2.277%
2010 | 1162 | 1283 |  | -121 |  |  | 1162 | -4.204%
2011 | 1141 | 1246 |  | -122 | 0 |  | 1141 | -1.807%
2012 | 1141 | 1271 |  | -148 | 1 |  | 1141 | 0%
2013 | 1144 | 1280 |  | -156 | 2 |  | 1144 | 0.2629%
2014 | 1165 | 1308 |  | -167 | 2 |  | 1165 | 1.836%
2015 | 1204 | 1378 |  | -178 | 3 |  | 1204 | 3.348%
2016 | 1192 | 1374 |  | -191 | 4 |  | 1192 | -0.9967%
2017 | 1184 | 1381 |  | -205 | 6 |  | 1184 | -0.6711%
2018 | 1190 | 1419 |  | -237 | 6 |  | 1190 | 0.5068%
2019 | 1193 | 1431.5899 | -1.6725 | -251.9144 | 14.9969 | 0 | 1193 | 0.2521%
2020 |  | 1330.0748 | -2.8373 | -258.4544 | 15.2469 | 0 | 1084.03 | -9.134%
2021 |  | 1399.5317 | -7.7325 | -282.8699 | 17.8674 | 0 | 1126.7967 | 3.945%
2022 |  | 1490.6759 | -9.8138 | -298.4881 | 20.1784 | 0 | 1202.5523 | 6.723%
2023 |  | 1511.419 | -12.4676 | -310.541 | 23.1553 | 0 | 1211.5657 | 0.7495%
2024 |  | 1546.9339 | -14.922 | -335.2399 | 26.7933 | 0 | 1223.5654 | 0.9904%
2025 |  | 1573.8523 | -14.0943 | -339.9565 | 31.0213 | 0 | 1250.8228 | 2.228%
2026 |  | 1563.782 | -15.9779 | -352.3872 | 36.2144 | 0 | 1231.6313 | -1.534%
2027 |  | 1584.3775 | -20.3893 | -366.5477 | 42.5338 | 0 | 1239.9743 | 0.6774%
2028 |  | 1593.1753 | -22.9065 | -379.4814 | 49.6856 | 0 | 1240.4731 | 0.04023%
2029 |  | 1612.4622 | -29.7834 | -388.9567 | 57.7966 | 0 | 1251.5187 | 0.8904%
2030 |  | 1636.8732 | -30.0999 | -402.9806 | 67.7623 | 0 | 1271.5551 | 1.601%
2031 |  | 1661.7527 | -29.1447 | -414.7261 | 77.4388 | 0 | 1295.3207 | 1.869%
2032 |  | 1678.3288 | -35.411 | -424.9434 | 90.402 | 0 | 1308.3764 | 1.008%
2033 |  | 1698.2874 | -37.5986 | -435.403 | 103.6923 | 0 | 1328.9781 | 1.575%
2034 |  | 1707.2957 | -45.2166 | -441.1856 | 119.2673 | 0 | 1340.1608 | 0.8415%
2035 |  | 1712.6609 | -44.1573 | -449.4359 | 133.6282 | 0 | 1352.6958 | 0.9353%
2036 |  | 1732.952 | -42.027 | -455.6586 | 152.0937 | 0 | 1387.36 | 2.563%
2037 |  | 1757.3763 | -42.1994 | -465.8377 | 171.2244 | 0 | 1420.5636 | 2.393%
2038 |  | 1775.4827 | -52.3956 | -477.1488 | 193.0929 | 0 | 1439.0312 | 1.3%
2039 |  | 1787.3423 | -53.7564 | -484.4979 | 217.1922 | 0 | 1466.2802 | 1.894%
2040 |  | 1790.5565 | -57.5404 | -488.4954 | 244.9068 | 0 | 1489.4274 | 1.579%
2041 |  | 1795.0627 | -58.7452 | -495.7815 | 279.2949 | 0 | 1519.831 | 2.041%
2042 |  | 1813.3387 | -56.5319 | -501.7309 | 316.2748 | 0 | 1571.3507 | 3.39%
2043 |  | 1846.6729 | -54.8525 | -509.1168 | 351.6711 | 0 | 1634.3747 | 4.011%
2044 |  | 1862.1666 | -65.8387 | -509.9622 | 392.0016 | 0 | 1678.3673 | 2.692%
2045 |  | 1867.6737 | -67.994 | -528.3066 | 431.5479 | 0 | 1702.9211 | 1.463%
2046 |  | 1867.3201 | -67.1064 | -532.4528 | 479.0918 | 0 | 1746.8527 | 2.58%
2047 |  | 1877.55 | -72.4595 | -539.0575 | 526.964 | 0 | 1792.997 | 2.642%
2048 |  | 1919.2332 | -63.6109 | -545.6926 | 565.6871 | 0 | 1875.6169 | 4.608%
2049 |  | 1938.0662 | -77.6373 | -550.7618 | 595.85 | 0 | 1905.5172 | 1.594%
2050 |  | 1947.017 | -77.5179 | -555.5494 | 620.9475 | 0 | 1934.8971 | 1.542%
* excluding previously acquired and future layers
Note: Excludes forecast standby loads for customers with co-gen systems