## Resource Cost
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Grid-Scale PV (Fixed Tilt) | Capital ($ / kW) | 573.759 | 537.6196 | 538.5036 | 668.4768 | 645.4872 | 624.4463 | 641.6209 | 636.7757 | 633.8877 | 631.8146 | 631.9512 | 634.463 | 638.1364 | 640.2175 | 643.5022 | 646.5927 | 652.5205 | 658.3738 | 664.1459 | 669.8299 | 677.0863 | 684.3175 | 693.2647 | 700.4706 | 709.4648 | 718.4982 | 727.5675 | 738.629 | 747.8063 | 759.0621
| O&M ($ / kW-year) | 12.0235 | 11.5417 | 11.1607 | 10.8888 | 10.6933 | 10.5386 | 10.3993 | 10.2915 | 10.203 | 10.1505 | 10.1213 | 10.1172 | 10.1238 | 10.1754 | 10.2239 | 10.3042 | 10.4186 | 10.5144 | 10.609 | 10.7215 | 10.8531 | 11.0052 | 11.1585 | 11.3129 | 11.4901 | 11.6473 | 11.8282 | 12.0112 | 12.2199 | 12.4318
Grid-Scale PV (Single Axis Tracking) | Capital ($ / kW) | 625.8043 | 587.8346 | 589.3877 | 729.7799 | 707.119 | 685.2615 | 704.401 | 697.3099 | 693.3022 | 691.3191 | 691.5173 | 694.0613 | 696.3489 | 698.3667 | 703.0061 | 707.4829 | 713.3081 | 719.021 | 726.2058 | 733.3354 | 740.4034 | 749.1094 | 757.8194 | 766.529 | 777.0617 | 785.7984 | 796.4353 | 807.1415 | 819.9192 | 830.803
| O&M ($ / kW-year) | 13.8103 | 13.2685 | 12.8368 | 12.5108 | 12.2851 | 12.1117 | 11.9521 | 11.8222 | 11.7245 | 11.6616 | 11.6208 | 11.6196 | 11.6448 | 11.6816 | 11.7652 | 11.8464 | 11.9608 | 12.0741 | 12.1862 | 12.3162 | 12.485 | 12.6348 | 12.8261 | 12.9983 | 13.1931 | 13.39 | 13.5889 | 13.8128 | 14.0399 | 14.2942
Commercial-Scale PV | Capital ($ / kW) | 1260.0477 | 1198.1999 | 1221.3293 | 1521.7585 | 1497.2437 | 1476.3388 | 1540.8041 | 1543.0329 | 1550.7899 | 1558.0717 | 1571.4063 | 1586.194 | 1605.9659 | 1622.2871 | 1640.2944 | 1660.0993 | 1679.9373 | 1699.7991 | 1719.6752 | 1741.5711 | 1759.4291 | 1781.396 | 1803.4321 | 1823.3186 | 1845.415 | 1867.5521 | 1889.7196 | 1909.4838 | 1934.1032 | 1958.834
| O&M ($ / kW-year) | 18.1408 | 17.4204 | 16.8515 | 16.4329 | 16.1352 | 15.8983 | 15.6986 | 15.5394 | 15.394 | 15.3097 | 15.2757 | 15.2637 | 15.292 | 15.3468 | 15.4472 | 15.544 | 15.7086 | 15.8541 | 16.0167 | 16.1782 | 16.378 | 16.5983 | 16.8406 | 17.0853 | 17.3321 | 17.5812 | 17.8551 | 18.1322 | 18.4598 | 18.7929
Residential PV | Capital ($ / kW) | 2423.3226 | 2343.7312 | 2417.163 | 3418.4797 | 3382.1201 | 3351.3413 | 3482.1117 | 3487.4966 | 3501.4352 | 3518.3035 | 3540.4616 | 3570.4795 | 3602.2107 | 3633.4841 | 3671.2807 | 3708.8678 | 3751.1153 | 3795.8267 | 3840.5869 | 3887.9989 | 3932.8505 | 4010.6701 | 4073.104 | 4133.3926 | 4191.3353 | 4246.7216 | 4296.2466 | 4348.9317 | 4408.2001 | 4461.2618
| O&M ($ / kW-year) | 18.1408 | 17.4204 | 16.8515 | 16.4329 | 16.1352 | 15.8983 | 15.6986 | 15.5394 | 15.394 | 15.3097 | 15.2757 | 15.2637 | 15.292 | 15.3468 | 15.4472 | 15.544 | 15.7086 | 15.8541 | 16.0167 | 16.1782 | 16.378 | 16.5983 | 16.8406 | 17.0853 | 17.3321 | 17.5812 | 17.8551 | 18.1322 | 18.4598 | 18.7929
Wind On-Shore | Capital ($ / kW) | 1336.5533 | 1646.0234 | 1662.7936 | 1681.6826 | 1701.1468 | 1722.7373 | 1816.6738 | 1839.6675 | 1862.5955 | 1886.8504 | 1911.7012 | 1939.7237 | 1968.8457 | 1999.0037 | 2029.7424 | 2060.2234 | 2092.1897 | 2126.0008 | 2160.176 | 2194.8291 | 2230.5843 | 2268.164 | 2306.5983 | 2345.7855 | 2386.2043 | 2427.5026 | 2469.8204 | 2513.3328 | 2557.4365 | 2602.2314
| O&M ($ / kW-year) | 40.004 | 40.1228 | 40.2384 | 40.3509 | 40.4605 | 40.6925 | 41.0416 | 41.4869 | 42.0053 | 42.6016 | 43.2655 | 43.9851 | 44.7638 | 45.6052 | 46.4786 | 47.403 | 48.3631 | 49.3607 | 50.416 | 51.4937 | 52.6139 | 53.7785 | 54.9688 | 56.2065 | 57.4719 | 58.7659 | 60.0889 | 61.4648 | 62.8722 | 64.3118
Distributed Wind | Capital ($ / kW) | 8150.5598 | 7926.7259 | 8441.023 | 10947.9613 | 11074.8007 | 11215.4958 | 11349.8531 | 11493.6451 | 11637.0266 | 11788.7056 | 11944.1114 | 12119.3511 | 12301.4673 | 12490.0616 | 12682.2874 | 12872.9015 | 13072.8043 | 13284.244 | 13497.9599 | 13714.6648 | 13938.2612 | 14173.2677 | 14413.6184 | 14658.6772 | 14911.438 | 15169.699 | 15434.3356 | 15706.4423 | 15982.2465 | 16262.3737
| O&M ($ / kW-year) | 49.0245 | 49.17 | 49.3116 | 49.4495 | 49.5838 | 49.8681 | 50.2959 | 50.8416 | 51.4769 | 52.2078 | 53.0213 | 53.9032 | 54.8575 | 55.8886 | 56.9589 | 58.0917 | 59.2684 | 60.4909 | 61.7842 | 63.1049 | 64.4777 | 65.9049 | 67.3636 | 68.8803 | 70.4311 | 72.0168 | 73.6382 | 75.3243 | 77.0491 | 78.8133
Wind Off-Shore | Capital ($ / kW) | 4107.1061 | 3918.168 | 4005.5869 | 3955.3561 | 3905.6963 | 5663.9775 | 5761.3424 | 5528.5201 | 5463.5216 | 5400.7615 | 5340.5762 | 5225.9803 | 5120.0402 | 5042.4546 | 4991.5342 | 4965.3333 | 4961.6328 | 4977.9222 | 5011.3814 | 5058.8607 | 5116.8605 | 5181.5099 | 5248.544 | 5313.2806 | 5370.5952 | 5414.8954 | 5440.0937 | 5439.5792 | 5406.1882 | 5332.1728
| O&M ($ / kW-year) | 90.8944 | 80.5548 | 83.5829 | 80.2377 | 77.1283 | 74.2777 | 77.2595 | 69.4504 | 67.5258 | 65.9641 | 64.7946 | 62.1493 | 61.9283 | 61.8307 | 61.8531 | 61.9916 | 62.2414 | 62.597 | 63.0519 | 63.5985 | 64.2286 | 64.9325 | 65.6997 | 66.5181 | 67.3745 | 68.2545 | 69.142 | 70.0193 | 70.8674 | 71.6651
Grid-Scale Storage 5MW | Balance of System ($ / kW) | 1164.4997 | 1149.8118 | 1126.9949 | 1116.7091 | 1096.5953 | 1101.9006 | 1109.4383 | 1116.7536 | 1125.1585 | 1134.119 | 1144.9667 | 1157.379 | 1170.8538 | 1185.4641 | 1201.254 | 1218.0977 | 1234.4165 | 1251.9895 | 1270.6869 | 1290.1592 | 1310.311 | 1331.1757 | 1352.2771 | 1374.6732 | 1397.1385 | 1420.3447 | 1444.65 | 1469.4838 | 1494.9611 | 1521.1619
| Modules ($ / kWh) | 194.8602 | 189.4103 | 180.1929 | 186.7309 | 183.1441 | 179.6634 | 178.9727 | 178.4138 | 177.9828 | 177.6759 | 173.0021 | 169.1262 | 165.8571 | 163.0098 | 160.5231 | 158.29 | 156.2705 | 154.4588 | 152.8473 | 151.391 | 150.1229 | 148.9975 | 148.0041 | 147.145 | 146.4043 | 145.8819 | 145.5669 | 145.4253 | 145.4375 | 145.5985
| O&M ($ / kW-year) | 20.1365 | 19.6896 | 19.4218 | 19.172 | 18.9163 | 19.0211 | 19.161 | 19.3063 | 19.4644 | 19.6269 | 19.8144 | 20.0297 | 20.2662 | 20.5168 | 20.7873 | 21.0734 | 21.3258 | 21.6242 | 21.9453 | 22.2849 | 22.6422 | 23.0083 | 23.3781 | 23.7651 | 24.1599 | 24.561 | 24.971 | 25.3935 | 25.8264 | 26.2688
Grid-Scale Storage 50MW | Balance of System ($ / kW) | 838.8656 | 822.6352 | 798.8796 | 785.6507 | 771.0342 | 774.0884 | 778.7634 | 783.3318 | 788.652 | 794.3343 | 801.3435 | 809.4982 | 818.44 | 828.163 | 838.7323 | 850.0401 | 860.7711 | 872.5749 | 885.2061 | 898.4201 | 912.1525 | 926.36 | 940.715 | 955.9597 | 971.2766 | 987.0663 | 1003.5656 | 1020.45 | 1037.7732 | 1055.5785
| Modules ($ / kWh) | 183.8028 | 178.0955 | 168.6145 | 170.4401 | 171.0203 | 170.3589 | 169.4516 | 168.6711 | 168.0132 | 167.4742 | 163.0688 | 159.4154 | 156.334 | 153.6502 | 151.3063 | 149.2014 | 147.2979 | 145.5902 | 144.0712 | 142.6985 | 141.5032 | 140.4424 | 139.5061 | 138.6963 | 137.9981 | 137.5057 | 137.2088 | 137.0753 | 137.0869 | 137.2386
| O&M ($ / kW-year) | 18.3059 | 17.8996 | 17.6562 | 17.4291 | 17.1966 | 17.2919 | 17.4191 | 17.5512 | 17.6949 | 17.8426 | 18.0131 | 18.2089 | 18.4238 | 18.6517 | 18.8975 | 19.1576 | 19.3871 | 19.6584 | 19.9503 | 20.259 | 20.5838 | 20.9166 | 21.2528 | 21.6046 | 21.9636 | 22.3282 | 22.7009 | 23.085 | 23.4786 | 23.8807
5MW Grid-Scale Storage (4 hours) (when paired with Single Axis Tracking PV) | Capital ($ / kW) | 1178.9702 | 1141.6522 | 1157.1869 | 1338.8605 | 1305.7006 | 1292.8302 | 1341.655 | 1344.0072 | 1348.1651 | 1353.0529 | 1346.7369 | 1343.8519 | 1343.5379 | 1345.3781 | 1349.0206 | 1354.1883 | 1360.1895 | 1367.0008 | 1374.948 | 1383.4544 | 1393.2086 | 1403.8886 | 1415.2566 | 1427.8796 | 1440.8891 | 1455.1603 | 1470.9262 | 1487.4335 | 1504.8429 | 1523.2093
| O&M ($ / kW-year) | 16.1092 | 15.7517 | 15.5375 | 15.3376 | 15.133 | 15.2169 | 15.3288 | 15.4451 | 15.5715 | 15.7015 | 15.8515 | 16.0238 | 16.2129 | 16.4135 | 16.6298 | 16.8587 | 17.0606 | 17.2994 | 17.5562 | 17.8279 | 18.1138 | 18.4066 | 18.7025 | 19.0121 | 19.328 | 19.6488 | 19.9768 | 20.3148 | 20.6611 | 21.0151
50MW Grid-Scale Storage (4 hours) (when paired with Single Axis Tracking PV) | Capital ($ / kW) | 924.4343 | 885.3465 | 885.5768 | 1031.7124 | 1023.0646 | 1022.1555 | 1070.1869 | 1069.9026 | 1071.1056 | 1072.8743 | 1064.4692 | 1059.0515 | 1055.8909 | 1054.5494 | 1054.7228 | 1056.1444 | 1058.2521 | 1061.075 | 1064.7805 | 1068.9347 | 1074.1732 | 1080.1327 | 1086.6489 | 1094.1448 | 1101.9844 | 1110.8447 | 1120.8539 | 1131.5039 | 1142.8568 | 1154.9783
| O&M ($ / kW-year) | 14.6447 | 14.3197 | 14.125 | 13.9433 | 13.7573 | 13.8335 | 13.9353 | 14.041 | 14.1559 | 14.2741 | 14.4105 | 14.5671 | 14.739 | 14.9213 | 15.118 | 15.3261 | 15.5097 | 15.7267 | 15.9602 | 16.2072 | 16.4671 | 16.7333 | 17.0022 | 17.2837 | 17.5709 | 17.8626 | 18.1607 | 18.468 | 18.7828 | 19.1046
5MW Grid-Scale Storage (6 hours) (when paired with Single Axis Tracking PV) | Capital ($ / kW) | 1629.6659 | 1580.804 | 1599.6096 | 1858.2956 | 1814.4225 | 1796.1071 | 1784.1669 | 1786.3565 | 1790.8875 | 1796.4144 | 1784.6708 | 1777.7667 | 1774.5119 | 1774.2338 | 1776.4514 | 1780.7294 | 1786.1858 | 1792.7978 | 1800.9372 | 1809.8711 | 1820.5194 | 1832.3992 | 1845.2136 | 1859.671 | 1876.3078 | 1896.535 | 1919.2363 | 1943.1499 | 1968.7354 | 1995.5176
| O&M ($ / kW-year) | 16.1092 | 15.7517 | 15.5375 | 15.3376 | 15.133 | 15.2169 | 15.3288 | 15.4451 | 15.5715 | 15.7015 | 15.8515 | 16.0238 | 16.2129 | 16.4135 | 16.6298 | 16.8587 | 17.0606 | 17.2994 | 17.5562 | 17.8279 | 18.1138 | 18.4066 | 18.7025 | 19.0121 | 19.328 | 19.6488 | 19.9768 | 20.3148 | 20.6611 | 21.0151
50MW Grid-Scale Storage (6 hours) (when paired with Single Axis Tracking PV) | Capital ($ / kW) | 1328.2826 | 1277.4655 | 1278.3516 | 1460.5876 | 1444.1131 | 1438.0477 | 1465.923 | 1464.997 | 1466.0359 | 1467.8696 | 1454.1411 | 1444.6952 | 1438.5167 | 1434.8787 | 1433.3827 | 1433.6274 | 1434.8573 | 1437.1289 | 1440.6543 | 1444.826 | 1450.492 | 1457.1573 | 1464.6306 | 1473.3904 | 1482.684 | 1493.4035 | 1505.689 | 1518.8931 | 1533.0982 | 1548.3322
| O&M ($ / kW-year) | 14.6447 | 14.3197 | 14.125 | 13.9433 | 13.7573 | 13.8335 | 13.9353 | 14.041 | 14.1559 | 14.2741 | 14.4105 | 14.5671 | 14.739 | 14.9213 | 15.118 | 15.3261 | 15.5097 | 15.7267 | 15.9602 | 16.2072 | 16.4671 | 16.7333 | 17.0022 | 17.2837 | 17.5709 | 17.8626 | 18.1607 | 18.468 | 18.7828 | 19.1046
Commercial Scale Storage (2 hours) | Capital ($ / kW) | 2408.6776 | 2327.3063 | 2229.3044 | 2194.6647 | 2161.1124 | 2144.3026 | 2130.6059 | 2118.4551 | 2108.7758 | 2124.601 | 2139.3738 | 2157.7642 | 2178.8991 | 2202.2907 | 2227.9797 | 2255.576 | 2282.8338 | 2312.7465 | 2344.6847 | 2378.2351 | 2413.3935 | 2449.8943 | 2487.2902 | 2526.6158 | 2566.8028 | 2608.4937 | 2651.9814 | 2696.8947 | 2743.2317 | 2791.0317
| O&M ($ / kW-year) | 20.1365 | 19.6896 | 19.4218 | 19.172 | 18.9163 | 19.0211 | 19.161 | 19.3063 | 19.4644 | 19.6269 | 19.8144 | 20.0297 | 20.2662 | 20.5168 | 20.7873 | 21.0734 | 21.3258 | 21.6242 | 21.9453 | 22.2849 | 22.6422 | 23.0083 | 23.3781 | 23.7651 | 24.1599 | 24.561 | 24.971 | 25.3935 | 25.8264 | 26.2688
Residential Storage (2 hours) | Capital ($ / kW) | 3610.2101 | 3472.2196 | 3301.5337 | 3237.5058 | 3175.0933 | 3137.8114 | 3104.8389 | 3074.8031 | 3048.5922 | 3025.3394 | 3006.7343 | 2994.9152 | 2988.2972 | 2985.7143 | 2987.0699 | 2991.6072 | 2996.2386 | 3005.1326 | 3017.1016 | 3031.5596 | 3061.9021 | 3093.934 | 3127.1781 | 3162.6904 | 3199.4119 | 3237.9585 | 3278.5745 | 3320.9579 | 3365.0273 | 3410.7834
| O&M ($ / kW-year) | 20.1365 | 19.6896 | 19.4218 | 19.172 | 18.9163 | 19.0211 | 19.161 | 19.3063 | 19.4644 | 19.6269 | 19.8144 | 20.0297 | 20.2662 | 20.5168 | 20.7873 | 21.0734 | 21.3258 | 21.6242 | 21.9453 | 22.2849 | 22.6422 | 23.0083 | 23.3781 | 23.7651 | 24.1599 | 24.561 | 24.971 | 25.3935 | 25.8264 | 26.2688
DER Aggregator PV | Capital ($ / kW) | 2665.6548 | 2578.1043 | 2658.8793 | 3760.3277 | 3720.3322 | 3686.4755 | 3830.3229 | 3836.2463 | 3851.5787 | 3870.1339 | 3894.5078 | 3927.5275 | 3962.4318 | 3996.8325 | 4038.4088 | 4079.7546 | 4126.2268 | 4175.4094 | 4224.6456 | 4276.7988 | 4326.1356 | 4411.7371 | 4480.4144 | 4546.7319 | 4610.4689 | 4671.3937 | 4725.8712 | 4783.8248 | 4849.0201 | 4907.3879
| O&M ($ / kW-year) | 18.1408 | 17.4204 | 16.8515 | 16.4329 | 16.1352 | 15.8983 | 15.6986 | 15.5394 | 15.394 | 15.3097 | 15.2757 | 15.2637 | 15.292 | 15.3468 | 15.4472 | 15.544 | 15.7086 | 15.8541 | 16.0167 | 16.1782 | 16.378 | 16.5983 | 16.8406 | 17.0853 | 17.3321 | 17.5812 | 17.8551 | 18.1322 | 18.4598 | 18.7929
DER Aggregator BESS | Capital ($ / kW) | 2211.2989 | 2111.196 | 2106.6771 | 2639.1865 | 2582.1824 | 2547.0835 | 2476.6607 | 2452.7018 | 2431.7939 | 2413.2457 | 2398.4048 | 2388.977 | 2383.6979 | 2381.6377 | 2382.719 | 2386.3383 | 2390.0326 | 2399.4884 | 2413.4841 | 2429.8362 | 2459.6048 | 2493.5672 | 2527.2889 | 2562.7782 | 2599.11 | 2636.7948 | 2675.7675 | 2716.5195 | 2759.2664 | 2802.9438
| O&M ($ / kW-year) | 16.1092 | 15.7517 | 15.5375 | 15.3376 | 15.133 | 15.2169 | 15.3288 | 15.4451 | 15.5715 | 15.7015 | 15.8515 | 16.0238 | 16.2129 | 16.4135 | 16.6298 | 16.8587 | 17.0606 | 17.2994 | 17.5562 | 17.8279 | 18.1138 | 18.4066 | 18.7025 | 19.0121 | 19.328 | 19.6488 | 19.9768 | 20.3148 | 20.6611 | 21.0151
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Geothermal | Capital ($ / kW) | 6616.9652 | 6714.9302 | 6813.87 | 6913.7771 | 7014.6427 | 7116.4575 | 7219.2109 | 7322.8915 | 7427.4866 | 7532.9827 | 7669.823 | 7809.1489 | 7951.0058 | 8095.4397 | 8242.4972 | 8392.226 | 8544.6748 | 8699.8929 | 8857.9306 | 9018.8391 | 9182.6706 | 9349.4782 | 9519.3159 | 9692.2388 | 9868.303 | 10047.5654 | 10230.0842 | 10415.9185 | 10605.1286 | 10797.7759
| O&M ($ / kW-year) | 227.6717 | 232.0621 | 236.5337 | 241.0876 | 245.7254 | 250.4484 | 255.2582 | 260.1562 | 265.1439 | 270.3777 | 276.6726 | 283.1141 | 289.7055 | 296.4504 | 303.3523 | 310.4149 | 317.642 | 325.0373 | 332.6047 | 340.3484 | 348.2724 | 356.3808 | 364.678 | 373.1684 | 381.8565 | 390.7468 | 399.8441 | 409.1532 | 418.6791 | 428.4267
Municipal Solid Waste (MSW) | Capital ($ / kW) | 10558.2846 | 10771.7704 | 10989.4737 | 11211.4754 | 11408.4925 | 11632.323 | 11853.1099 | 12083.7355 | 12315.3775 | 12538.472 | 12768.6165 | 12998.3008 | 13229.7542 | 13479.5204 | 13729.7429 | 13964.7773 | 14224.2044 | 14482.6115 | 14733.814 | 14986.0089 | 15268.8115 | 15535.1519 | 15816.5536 | 16101.8626 | 16401.1077 | 16674.9645 | 16975.2566 | 17279.7564 | 17588.8536 | 17748.3426
| O&M ($ / kW-year) | 540.1088 | 552.6836 | 565.5511 | 578.7182 | 592.1918 | 605.9792 | 620.0875 | 634.5243 | 649.2972 | 664.4141 | 679.8829 | 695.7119 | 711.9094 | 728.484 | 745.4444 | 762.7998 | 780.5592 | 798.7321 | 817.3281 | 836.357 | 855.829 | 875.7543 | 896.1435 | 917.0074 | 938.3571 | 960.2038 | 982.5592 | 1005.435 | 1028.8434 | 1052.7968
| Variable O&M ($ / MWH) | 12.0241 | 12.3041 | 12.5906 | 12.8837 | 13.1836 | 13.4906 | 13.8047 | 14.1261 | 14.4549 | 14.7915 | 15.1359 | 15.4882 | 15.8488 | 16.2178 | 16.5954 | 16.9818 | 17.3772 | 17.7817 | 18.1957 | 18.6194 | 19.0528 | 19.4964 | 19.9503 | 20.4148 | 20.8901 | 21.3765 | 21.8742 | 22.3834 | 22.9046 | 23.4378
Biomass | Capital ($ / kW) | 6233.5204 | 6359.5605 | 6488.0907 | 6619.1586 | 6735.4758 | 6867.6234 | 6997.9741 | 7134.1334 | 7270.8929 | 7402.606 | 7538.4813 | 7674.0849 | 7810.7331 | 7958.1929 | 8105.9221 | 8244.6844 | 8397.8479 | 8550.4092 | 8698.717 | 8847.6107 | 9014.575 | 9171.82 | 9337.9572 | 9506.4011 | 9683.0728 | 9844.7556 | 10022.0454 | 10201.8195 | 10384.3078 | 10478.4687
| O&M ($ / kW-year) | 156.1443 | 159.7796 | 163.4996 | 167.3062 | 171.2014 | 175.1873 | 179.2659 | 183.4396 | 187.7104 | 192.0807 | 196.5527 | 201.1288 | 205.8114 | 210.6031 | 215.5064 | 220.5237 | 225.658 | 230.9117 | 236.2878 | 241.789 | 247.4183 | 253.1786 | 259.0731 | 265.1048 | 271.277 | 277.5928 | 284.0557 | 290.6691 | 297.4364 | 304.3613
| Variable O&M ($ / MWH) | 5.9993 | 6.139 | 6.2819 | 6.4282 | 6.5778 | 6.731 | 6.8877 | 7.048 | 7.2121 | 7.38 | 7.5519 | 7.7277 | 7.9076 | 8.0917 | 8.2801 | 8.4729 | 8.6701 | 8.872 | 9.0786 | 9.2899 | 9.5062 | 9.7275 | 9.954 | 10.1858 | 10.4229 | 10.6656 | 10.9139 | 11.168 | 11.428 | 11.694
| Fuel Cost ($ / MWH) | 53.7484 | 54.9997 | 56.2802 | 57.5905 | 58.9314 | 60.3034 | 61.7074 | 63.144 | 64.6141 | 66.1185 | 67.6578 | 69.233 | 70.8449 | 72.4943 | 74.1821 | 75.9092 | 77.6765 | 79.485 | 81.3356 | 83.2292 | 85.1669 | 87.1498 | 89.1788 | 91.255 | 93.3796 | 95.5537 | 97.7784 | 100.0548 | 102.3843 | 104.768
Pumped Storage Hydro | Capital ($ / kW) | 3926.8515 | 4018.276 | 4111.829 | 4207.5601 | 4305.5201 | 4405.7607 | 4508.3351 | 4613.2977 | 4720.7039 | 4830.6108 | 4943.0765 | 5058.1607 | 5175.9242 | 5296.4295 | 5419.7403 | 5545.9221 | 5675.0416 | 5807.1673 | 5942.3691 | 6080.7186 | 6222.2892 | 6367.1559 | 6515.3952 | 6667.0859 | 6822.3083 | 6981.1445 | 7143.6787 | 7309.997 | 7480.1875 | 7654.3403
| O&M ($ / kW-year) | 39.8856 | 40.8142 | 41.7644 | 42.7368 | 43.7318 | 44.7499 | 45.7918 | 46.8579 | 47.9489 | 49.0652 | 50.2075 | 51.3765 | 52.5726 | 53.7966 | 55.0491 | 56.3307 | 57.6422 | 58.9842 | 60.3575 | 61.7627 | 63.2007 | 64.6721 | 66.1778 | 67.7185 | 69.2952 | 70.9085 | 72.5594 | 74.2487 | 75.9773 | 77.7462
Concentrated Solar (CSP-TES) | Capital ($ / kW) | 7956.8516 | 7701.7108 | 8017.4281 | 9166.8701 | 9048.2859 | 8944.9727 | 8861.1636 | 8797.2548 | 8746.8075 | 8718.4285 | 8708.0533 | 8716.2064 | 8743.9112 | 8785.4993 | 8849.0806 | 8926.2274 | 9020.0813 | 9132.0925 | 9258.1197 | 9398.0625 | 9549.5725 | 9714.1173 | 9891.5738 | 10076.4127 | 10267.0819 | 10467.638 | 10667.8629 | 10872.5633 | 11077.7691 | 11276.0136
| O&M ($ / kW-year) | 85.8476 | 85.657 | 85.4111 | 85.1072 | 84.7429 | 84.3154 | 83.8222 | 83.2603 | 82.6267 | 81.9186 | 83.8258 | 85.7774 | 87.7745 | 89.818 | 91.9092 | 94.049 | 96.2386 | 98.4792 | 100.772 | 103.1182 | 105.519 | 107.9756 | 110.4895 | 113.0619 | 115.6942 | 118.3878 | 121.1441 | 123.9645 | 126.8507 | 129.804
| Variable O&M ($ / MWH) | 5.333 | 4.6585 | 4.767 | 4.878 | 4.9915 | 5.1077 | 5.2267 | 5.3483 | 5.4729 | 5.6003 | 5.7307 | 5.8641 | 6.0006 | 6.1403 | 6.2833 | 6.4296 | 6.5793 | 6.7324 | 6.8892 | 7.0496 | 7.2137 | 7.3816 | 7.5535 | 7.7294 | 7.9093 | 8.0935 | 8.2819 | 8.4747 | 8.672 | 8.8739
153MW 2x1CC | Capital ($ / kW) | 3182.6696 | 3249.8673 | 3318.4689 | 3386.5687 | 3458.698 | 3535.1576 | 3612.8905 | 3693.8775 | 3777.5454 | 3862.157 | 3949.1059 | 4037.7742 | 4128.0263 | 4221.3718 | 4317.4017 | 4414.7201 | 4515.4513 | 4618.1567 | 4722.5184 | 4829.0651 | 4939.5983 | 5051.389 | 5166.3556 | 5283.8919 | 5404.6522 | 5526.3438 | 5652.1209 | 5780.7159 | 5912.2129 | 6037.3582
| O&M ($ / kW-year) | 16.3328 | 16.7131 | 17.1022 | 17.5004 | 17.9078 | 18.3248 | 18.7514 | 19.188 | 19.6347 | 20.0918 | 20.5596 | 21.0383 | 21.5281 | 22.0293 | 22.5422 | 23.067 | 23.604 | 24.1536 | 24.7159 | 25.2914 | 25.8802 | 26.4827 | 27.0993 | 27.7302 | 28.3758 | 29.0365 | 29.7125 | 30.4043 | 31.1121 | 31.8365
| Variable O&M ($ / MWH) | 2.744 | 2.8079 | 2.8732 | 2.9401 | 3.0086 | 3.0786 | 3.1503 | 3.2236 | 3.2987 | 3.3755 | 3.4541 | 3.5345 | 3.6168 | 3.701 | 3.7872 | 3.8753 | 3.9656 | 4.0579 | 4.1524 | 4.249 | 4.348 | 4.4492 | 4.5528 | 4.6588 | 4.7672 | 4.8782 | 4.9918 | 5.108 | 5.2269 | 5.3486
48MW 1x1CC | Capital ($ / kW) | 3698.9139 | 3776.2042 | 3855.0884 | 3933.1243 | 4016.1033 | 4104.4053 | 4194.1149 | 4287.7607 | 4384.604 | 4482.4175 | 4582.9782 | 4685.4902 | 4789.7739 | 4897.7549 | 5008.9037 | 5121.4284 | 5238.0403 | 5356.8925 | 5477.5717 | 5600.7476 | 5728.7176 | 5857.9836 | 5990.9923 | 6126.9611 | 6266.719 | 6407.3257 | 6552.8078 | 6701.5358 | 6853.6088 | 6997.1811
| O&M ($ / kW-year) | 16.3328 | 16.7131 | 17.1022 | 17.5004 | 17.9078 | 18.3248 | 18.7514 | 19.188 | 19.6347 | 20.0918 | 20.5596 | 21.0383 | 21.5281 | 22.0293 | 22.5422 | 23.067 | 23.604 | 24.1536 | 24.7159 | 25.2914 | 25.8802 | 26.4827 | 27.0993 | 27.7302 | 28.3758 | 29.0365 | 29.7125 | 30.4043 | 31.1121 | 31.8365
| Variable O&M ($ / MWH) | 2.744 | 2.8079 | 2.8732 | 2.9401 | 3.0086 | 3.0786 | 3.1503 | 3.2236 | 3.2987 | 3.3755 | 3.4541 | 3.5345 | 3.6168 | 3.701 | 3.7872 | 3.8753 | 3.9656 | 4.0579 | 4.1524 | 4.249 | 4.348 | 4.4492 | 4.5528 | 4.6588 | 4.7672 | 4.8782 | 4.9918 | 5.108 | 5.2269 | 5.3486
34MW SC | Capital ($ / kW) | 2539.5232 | 2595.999 | 2650.0184 | 2701.5577 | 2757.5916 | 2817.5567 | 2878.4753 | 2942.3667 | 3008.7176 | 3075.7038 | 3144.6265 | 3214.8998 | 3286.3154 | 3360.2876 | 3436.6478 | 3514.0665 | 3594.2508 | 3675.9932 | 3759.0249 | 3843.7868 | 3931.7865 | 4020.7342 | 4112.2357 | 4205.7804 | 4301.9144 | 4398.712 | 4498.8163 | 4601.1614 | 4705.8148 | 4805.0066
| O&M ($ / kW-year) | 14.4682 | 14.805 | 15.1497 | 15.5024 | 15.8634 | 16.2327 | 16.6106 | 16.9974 | 17.3931 | 17.798 | 18.2124 | 18.6364 | 19.0703 | 19.5143 | 19.9686 | 20.4335 | 20.9093 | 21.3961 | 21.8942 | 22.404 | 22.9256 | 23.4593 | 24.0055 | 24.5644 | 25.1363 | 25.7215 | 26.3204 | 26.9331 | 27.5602 | 28.2019
| Variable O&M ($ / MWH) | 5.7124 | 5.8454 | 5.9815 | 6.1208 | 6.2633 | 6.4091 | 6.5583 | 6.711 | 6.8673 | 7.0272 | 7.1908 | 7.3582 | 7.5295 | 7.7048 | 7.8842 | 8.0677 | 8.2556 | 8.4478 | 8.6444 | 8.8457 | 9.0516 | 9.2624 | 9.478 | 9.6987 | 9.9245 | 10.1556 | 10.392 | 10.634 | 10.8815 | 11.1349
55MW SC | Capital ($ / kW) | 2540.3222 | 2596.8127 | 2650.8415 | 2702.3848 | 2758.4277 | 2818.406 | 2879.3373 | 2943.2442 | 3009.6123 | 3076.6147 | 3145.5547 | 3215.8452 | 3287.2778 | 3361.2685 | 3437.6487 | 3515.0869 | 3595.2925 | 3677.0563 | 3760.109 | 3844.892 | 3932.9152 | 4021.8854 | 4113.4105 | 4206.9793 | 4303.1385 | 4399.9596 | 4500.0895 | 4602.4606 | 4707.1406 | 4806.3479
| O&M ($ / kW-year) | 14.4682 | 14.805 | 15.1497 | 15.5024 | 15.8634 | 16.2327 | 16.6106 | 16.9974 | 17.3931 | 17.798 | 18.2124 | 18.6364 | 19.0703 | 19.5143 | 19.9686 | 20.4335 | 20.9093 | 21.3961 | 21.8942 | 22.404 | 22.9256 | 23.4593 | 24.0055 | 24.5644 | 25.1363 | 25.7215 | 26.3204 | 26.9331 | 27.5602 | 28.2019
| Variable O&M ($ / MWH) | 5.7124 | 5.8454 | 5.9815 | 6.1208 | 6.2633 | 6.4091 | 6.5583 | 6.711 | 6.8673 | 7.0272 | 7.1908 | 7.3582 | 7.5295 | 7.7048 | 7.8842 | 8.0677 | 8.2556 | 8.4478 | 8.6444 | 8.8457 | 9.0516 | 9.2624 | 9.478 | 9.6987 | 9.9245 | 10.1556 | 10.392 | 10.634 | 10.8815 | 11.1349
Synchronous Condenser | Capital ($ / kVAR) | 694.0156 | 706.7446 | 714.8883 | 718.3833 | 726.2243 | 737.648 | 748.7646 | 762.1523 | 777.1098 | 791.2383 | 806.1837 | 821.1481 | 835.8219 | 851.9943 | 869.405 | 886.29 | 904.8148 | 923.3714 | 941.5654 | 959.9203 | 980.3392 | 999.8086 | 1020.3564 | 1041.2698 | 1063.2025 | 1083.6078 | 1105.8513 | 1128.4964 | 1151.5723 | 1164.9619
ICE | Capital ($ / kW) | 2696.6672 | 2746.127 | 2777.77 | 2791.3504 | 2821.8173 | 2866.2051 | 2909.3998 | 2961.4189 | 3019.5378 | 3074.4356 | 3132.5076 | 3190.6531 | 3247.6696 | 3310.5091 | 3378.16 | 3443.7686 | 3515.7486 | 3587.8521 | 3658.5466 | 3729.8663 | 3809.2062 | 3884.8565 | 3964.6969 | 4045.9579 | 4131.1798 | 4210.4667 | 4296.8958 | 4384.8855 | 4474.5494 | 4526.5761
| O&M ($ / kW-year) | 38.087 | 38.9738 | 39.8812 | 40.8097 | 41.7598 | 42.732 | 43.7269 | 44.745 | 45.7867 | 46.8527 | 47.9435 | 49.0597 | 50.2019 | 51.3707 | 52.5667 | 53.7906 | 55.0429 | 56.3245 | 57.6358 | 58.9777 | 60.3508 | 61.7559 | 63.1936 | 64.6649 | 66.1704 | 67.711 | 69.2874 | 70.9006 | 72.5513 | 74.2404
| Variable O&M ($ / MWH) | 28.6464 | 29.3134 | 29.9958 | 30.6942 | 31.4088 | 32.1401 | 32.8884 | 33.6541 | 34.4376 | 35.2394 | 36.0598 | 36.8993 | 37.7584 | 38.6375 | 39.5371 | 40.4576 | 41.3995 | 42.3634 | 43.3497 | 44.3589 | 45.3917 | 46.4485 | 47.5299 | 48.6365 | 49.7688 | 50.9275 | 52.1132 | 53.3265 | 54.5681 | 55.8385